招标文件

项目名称：黑牡丹常州科技园一期(中国检验检测认证产业园)40#房10kV变电所改造设备采购及安装工程

招标人（章）：

法定代表人（签章）：

招标代理机构（章）：

法定代表人（签章）：

发放时间：2025年11月

第一章  招标公告（略）

第二章  投标须知前附表

| 招标人 | 常州黑牡丹科技园有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 黑牡丹常州科技园一期(中国检验检测认证产业园)40#房10kV变电所改造设备采购及安装工程 |  |  |  |  |
| 项目地点 | 常州天宁区青洋北路47号 |  |  |  |  |
| 招标范围 | 图纸及工程量清单（含编制说明）范围内全部工程。 |  |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  | 投标有效期 |  | 投标截止期后 60 日 |
| 工期要求 | 75日历天 |  | 质量要求 |  | 满足相关技术规范要求，确保通过专业部门验收。 |
| 资料费 | / |  | 投标保证金 |  | 5万元 |
| 投标保证金的缴纳 | 1、投标单位应按规定的金额递交投标保证金。投标单位应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在开标时间前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在开标时间前未到账，作未缴纳投标保证金处理。 2、投标保证金专用账户（请勿汇错，否则后果自负） 收款单位：常州黑牡丹城建投资发展有限公司 开户银行：建行新北支行 银行账号：32050162843609126126 3、项目名称及标段名称： 黑牡丹常州科技园一期(中国检验检测认证产业园)40#房10kV变电所改造设备采购及安装工程项目投标保证金（缴纳时投标单位必须按照以上描述备注项目名称及标段名称） 4、投标保证金缴纳方式 投标单位采用转账支票、电汇、网上银行等方式将保证金从基本账户缴至“投标保证金专用账户”。 投标单位采用银行保函方式提交。 投标单位采用经相关部门认定的有资质的专业担保公司投标保函方式提交。 |  |  |  |  |
| 投标保证金的退还 | 中标人的投标保证金在签订合同后3个工作日后退还； 未中标人的投标保证金在中标公示结束3个工作日后退还。 |  |  |  |  |
| 招标控制价 | （含税）总价3,001,759.20元，（不含税）总价2,753,907.52元，税率9% |  |  |  |  |
| 投标人资格要求 | 详见招标公告 本次招标 不接受 (接受/不接受)联合体投标。采用联合体形式投标的，联合体的资格条件必须符合要求，并附有共同联合体投标协议。联合体成员不得超过 / 家，且联合体牵头人必须为 / （以下简称“联合体牵头人”）。联合体各成员不能同时参加两个或两个以上的联合体投标，若出现此情况，与此有关的各联合体均视为资格审查不合格。授权委托人、项目负责人必须为联合体牵头人人员。 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 详见招标公告 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一份正本，二份副本并密封装订。 |  |  |  |  |
| 递交投标文件地点 | 常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座7楼开标室 |  |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2025年12月9日14:30 |  |  |  |  |
| 开标时间 | 2025年12月9日14:30 |  |  |  |  |
| 开标地点 | 常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座7楼开标室 |  |  |  |  |
| 联系人 | 陆锋 | 联系电话 |  | 0519-81580819 |  |
| 投诉电话 | 0519-68866258 |  |  |  |  |

备注：所有个人信息以及附件中的投标保证金专用账户信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

一、总     则

（一）项目概况

1、招标范围：详见投标须知前附表

2、项目资金来源及落实情况：自筹

3、本次采用第三方平台公开招标方式确定中标人

4、施工用水、用电、施工便道：由承包单位自行解决。用电、用水的相关费用已包含在投标价中，结算时不另行调整。

（二）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招 标 文 件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真阅读招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件的要求，责任由投标人自负。

（四）招标文件的澄清

1、投标人若有疑问需要澄清，在2025年12月5日17:00时前以书面形式(加盖公章）向招标代理提出；若投标人无法向招标代理提交书面提问盖章件，请于澄清截止时间前将加盖公章的提问扫描件发送至招标代理邮箱：1055684834@qq.com

并同步电话通知到招标代理联系人：陆锋，联系电话：0519-81580819。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2、所有问题的解答，将在高新区管委会官网、江苏国联佳信项目咨询管理有限公司网、黑牡丹（集团）股份有限公司官网上公示。

（五）招标文件的修改

1、在投标截止日期 5 天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

（六）投标报价

1、报价说明和要求：1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、配合安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，不符合设计条件及现行验收规范的，投标人应无条件、无偿整改、更换、补齐，由此发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此影响交付发包人使用的时间。

2、投标报价采用如下方式：

固定综合单价。投标人应根据招标人提供的图纸及工程量清单，计算工程项目的综合单价和合价。投标人应充分考虑生产和供货期间各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，综合单价今后不作调整。设计变更和招标人要求变动的内容除外。

3、投标报价编制要求：

（1）投标报价中的设备数量、型号、参数、须满足图纸要求，投标报价中的品牌须满足招标文件的要求。投标人应详细注明所有组成材料的规格、品牌、产地、价格。配电柜组成明细应标明单价。每台配电柜组价为：元器件费、安装费、辅材费、企业管理费、利润、税金、供电公司相关费用等价格组成。

（2）投标人应详细提供其在质量和保修、维护等方面的明确承诺。

2、招标控制价：（含税）总价3,001,759.20元，（不含税）总价2,753,907.52元，税率9%

☑投标人的投标总价或单价均不得高于招标控制价（若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。
☒□投标人的投标总价不得高于招标控制价（若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。

☒投标人的投标下浮率不得低于控制价下浮率，否则为无效标处理。

三、投标文件的编制

（七）投标文件的组成

1、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）法律声明（格式详见附件）

（5）投标人承诺书（格式详见附件）

（6）企业营业执照（副本）（复印件加盖公章）

（7）投标报价汇总表、工程量清单报价明细

（8）企业资质证书、项目负责人执业资格证书（复印件加盖公章）

（9）投标人认为其他需要提供的资料

2、资审资料应包括下列内容（原件，单独提供）：

（1）企业营业执照（副本）；

（2）企业资质证书；

（3）企业安全生产许可证；

（4）项目负责人执业资格证书及安全生产考核合格证书（B 证）；

（5）项目负责人须提供社保机构出具的投标单位为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）的任一个月的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册）。

（八）投标担保

1、投标担保方式采用：投标保证金

2、投标保证金采用：详见前附表

3、投标人应当按照招标文件要求的方式和金额缴纳投标保证金，并将投标保证金缴纳凭证提交招标人。

4、投标保证金的退还：详见前附表

5、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销投标文件的；
     （2）中标候选人无故弃标的；
     （3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者不按照招标文件要求提交履约保证的；
     （4）投标人在招投标过程中提供虚假资料的；

（5）通过资格预审的投标人，无正当理由擅自放弃投标的；

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

（九）履约担保的金额及形式

1、☒本次招标项目不需提交履约担保。

☑本次招标项目需提交履约担保。履约担保的金额：150000元

2、履约担保的形式：

中标单位采用转账支票、电汇、网上银行等方式缴纳。

中标单位采用银行保函方式提交履约担保。

中标单位采用经相关部门认定的有资质的专业担保公司出具的保函提交履约担保。

（十）勘察现场

1、投标人可以对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十一）投标文件的签署

1、投标文件按要求装订成册。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的要求进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

四、投标文件的递交

（十二）投标文件的密封

1、投标人应将投标文件密封并加盖投标单位公章。

（十三）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（五）条规定，以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件, 招标人有权拒收。

（十四）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标文件的修改或撤回，应按本文件第（十一）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开     标

（十五）开标

☑见面开标

1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参加。

2、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，招标人有权拒收。经确认无误后，由投标单位法定代表人或其授权委托人携带本人身份证明文件进行唱标。

3、招标人（或其委托的招标代理机构）在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、在开标时，出现下列情形之一的，招标人有权拒收投标文件：

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；

（2）未在开标时间前缴纳投标保证金。

☒不见面开标（腾讯视频会议，会议号为：   /     ）

1、“不见面”开评标时各投标人无需到开评标现场，必须于开标截止时间前送(寄)至开标地点（地址： / ），或将加密的电子投标文件在投标截止时间前发送至邮箱  / ，投标人应充分考虑在途时间，确保投标文件在投标截止时间前到达。

2、投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人准时参加。投标人未参加开标会议的，视同认可开标结果。

3、开标时，确认投标文件密封完好后，由招标人（或其委托的招标代理机构）当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4、招标人（或其委托的招标代理机构）在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。招标人（或其委托的招标代理机构）对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容。

5、在开标时，出现下列情形之一的，招标人有权拒收投标文件：

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或电子投标文件未按招标文件的要求加密的；

（2）未在开标时间前缴纳投标保证金。

六、评     标

（十六）评标

1、评标工作：由评标委员会组织进行。

2、本次招标采用以下第   （1）   种方式进行评标：

（1）合理低价法（☒最低投标价/☒次低投标价/☑合理低价AK/☒合理低价ABC/☒经评审的最大总价下浮率：总价下浮率=1-投标总价/招标控制价 / ☒□其他：*******）

（2）综合评分法（☒本次采用评定分离的评标办法和定标办法，评标阶段为综合评审，定标阶段为择优确定）

（十七）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、对符合招标文件实质性要求，但在个别内容存在遗漏或者提供的技术信息、数据等方面有细微偏差的投标文件，书面要求投标人提供书面澄清材料。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（十八）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质上响应的投标，将作无效标处理。

（十九）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作无效标处理：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

- 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

- 如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

- 投标人名称或组织机构与资格审查时不一致的；

- 投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价且可能影响履约的异常低价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能提供书面说明和相关证明材料的；

- 投标报价高于控制总价或各清单子目综合单价（若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较）的；

- 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

- 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

- 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

- 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

- 以他人的名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 不符合招标文件有关暗标的要求；

- 未提供近3年内与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司无诉讼关系法律声明的；

- 不同投标单位联系人或联系方式（如电话、邮箱等）一致的；公开招标投标报名单位IP地址相同的。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。评标委员会认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明理由。

（二十）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长期投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

七、授 予 合 同

（二十一）中标

1、本项目第一中标候选人需在开标结束2日内，提供资格审查材料原件等相关证件至招标人处进行资格核查，未在规定时间内提供相关原件的或资格核查不通过的，取消中标资格，且一切后果由第一中标候选人自行承担。

2、招标人如需考察核实中标候选人资格(履约能力等)的，若经考察综合评估，第一中标候选人可能存在履约风险等情形的，招标人可要求第一中标候选人增加履约保证金等增信措施，招标人也可以重新招标。若第一中标候选人拒绝招标人要求的，招标人可以取消其第一中标候选人资格，并按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

3、中标单位向招标人提供盖章版承诺书后，招标人向中标单位发出中标通知书，中标通知书及承诺书将成为委托书的组成部分。

4、中标单位在领取委托书前须足额缴纳履约担保金，中标人拒绝签署承诺书或缴纳履约担保金的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

（二十二）委托书签订

1、招标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件出具委托书。

2、排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行委托书，或者未按照招标文件要求缴纳担保金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形（包括但不限于第一中标候选人与其他投标人之间存在关联关系、其高级管理人员之间存在交叉任职），不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

第三章  技术标准和要求

一、合同主要条款概述（包含但不限于以下条款）

一、概要：

1.1工期：75日历天，计划开工日期：2025年12月25日

1.2质量保证及其期限：必须提供全新的、符合国家、地方及行业相关质量标准及规范要求的设备及服务。否则，招标人有权要求中标人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。

质量保证期为24个月，质保期内无偿更换非人为损坏的零部件。计算期自高低压开关柜设备安装调试并经供电部门验收合格、正式送电使用之日起计算。

1.3售前及售后服务基本要求：

1）中标人中标后应及时提供相应的技术资料，派出工程技术人员配合采购人单位做好高低压开关柜设备安装前的相关准备工作，保证开关柜的安装按期进行，一次性通过相关部门验收合格。

2）免费为采购人培训数名维修人员，能达到处理一般故障水平。

3）提供全套随机文件（含产品合格证书、电气原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套，随机装箱。

4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

二、基本要求：

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

# 2、箱内电器元件应选用通过CCC认证的产品。选用的元器件必须是原厂正品，业主有权请权威部门和品牌生产商进行认定和检验。

# 3、投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品及安装必须能通过政府相关部门的质量验收、竣工验收等各类验收。

4、变压器采用全铜芯，所供货物供货前均通过常州市供电局试验和验收，涉及费用由供货单位承担。

5、中标单位开始制造产品之前，采购方有权要求中标单位对产品进行微调，最终的产品须经采购单位签认同意后制造。

6、特别强调：

投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意后制造。

三、技术规范：

1、相关专业部门的验收规范和质量验收标准。

2、图纸中的技术要求及附件中的订货要求和技术交底书。

3、国家现行规范和标准：（包括但不限于）

GB7251《低压成套开关设备》

GB3906-91《3～35kV交流金属封闭开关设备》

IEC－600694《交流高压开关与控制设备的通用条款》

IEC-99《用于交流系统的非线性电阻型避雷器》

IEC－60《高压试验技术》

GBll022《高压开关设备通用技术条件》

GB311．1－8 3《高压输变设备的绝缘配合》

GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB50171-92《电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

SD318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL404－91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T403-2000《12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术条件》

GB1094《电力变压器》

GB/T 13499《电力变压器应用导则》

GB/T 17468《电力变压器选用导则》

DL/T 593《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB 50150《电气装置安装工程　电气设备交接试验标准》

以上标准以最新版本为准，若本协议与以上标准有抵触之处，按较高的技术要求执行。

四、技术和质量要求

1、严格依照国家标准行业规范及图纸要求生产，符合供电部门要求，不得擅自更改原设计。所有技术要求不得低于常州供电局关于高低压柜等设备的技术要求。如中标人在生产过程中擅自更改图纸元器件，导致送电验收不合格的将承担因延期送电给采购人造成的损失。

2、积极配合采购方、监理方、质检站等单位做好验收工作，及时提供报验资料，必须确保通过供电部门的各项测试和验收。

五、技术文件资料

1、说明书包括以下资料

(1)全部详细的安装资料

(2)额定值和特性要求

(3)维护和检验要求

(4)运行条件

(5)试验条件

2、提供以下各项试验报告

(1)例行试验和型式试验报告

(2)其它适用的说明和资料文件格式

(3)高、低压开关拒技术及质量要求

六、服务要求

6.1设备到货后应立即免费派技术人员到现场服务和指导安装调试，对安装和运行人员免费培训。

6.2供应商应提供必备的技术资料：

1）提供全部的技术资料（测试报告、产品合格证书以及电子光盘资料等）,按柜编号整理好分装于档案袋中；

2）提供主要设备的技术性能参数（列出清单）；

3）提供保养、维修操作规程，设备保修期限以及设备运行的注意事项及环境条件；

4）提供特殊部件及配套件的清单、技术参数及生产单位名单；

5）提供由独立的商检机构开具的所有设备的原产地证明；

产品除需符合本工程设计要求外，还需符合消防、电力等部门的最新要求，因供电、消防要求和本工程设计变更，需对产品进行设计变更的，中标人应无条件按要求在一周内负责完成，增加的器件及材料费由中标人负责。

七、售后服务

7.l响应时间：供应商所提供的设备发生任何问题，接用户通知供应商应及时（4小时内）提供所必须的技术与其它支援。紧急情况、重大问题维修人员在１小时内必须赶到现场。

7.2在工程完工后，供应商应对招标方提供永久技术支持，供应商应免费提供技术咨询服务和给出相应的技术方案。

八、合同签订与付款方式

本次招标人向中标单位出具委托书，委托中标单位负责常州黑牡丹科技园有限公司的黑牡丹常州科技园一期(中国检验检测认证产业园)40#房10kV变电所改造设备采购及安装工程。招标人将与常州供电公司签订工程委托建设管理协议。中标单位需积极协调并确保招标人与常州供电公司签订的工程委托建设管理协议的合同价不超过中标价。

二、为进一步确保投标人选用的材料设备满足招标采购需求，规避质量、安全等各方面的问题，避免投标人因不响应招标文件导致无效标对投标人的影响，请投标人对招标文件中要求的技术规格及参数进行认真、详细地分析；若投标人拟投标的材料设备技术规格及参数与招标文件存在不一致等会导致无效标情形的，请投标人务必在招标文件的澄清期限内提疑（格式参考附件《技术偏离表》）；招标人届时将根据投标人提疑情况进行深入调研分析并逐一回复，请投标人根据届时澄清回复的技术要求重新调整投标文件，评标将以澄清回复的技术要求为评审依据。

附件：                 技 术 偏 离 表（如 有）

项目名称：

| 章节号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：请投标人对照招标文件技术要求，在技术偏离表中详细列明投标技术规格及参数与招标文件的偏离情况。

投标人承诺：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年    月     日

第四章  合同（详见附件）

第五章  工程量清单及控制价（☑详见附件☒无）

第六章　图纸（☑详见附件☒无）

附件1：评标办法

评标、定标办法：本着公平、公正、公开的原则，由评委负责评标，招标人择优确定中标人。

一、确定有效标的原则：投标文件必须满足招标文件、招标答疑等有关招标的全部实质性要求。

二、评标办法：

合理低价AK

确定评标基准价：评标基准价C=A×K

以有效投标文件的评标价算术平均值为A：若有效投标文件＜7家时,以有效投标文件的评标价算术平均值为A；若有效投标文件7-9家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的两个最高价和两个最低价后取算术平均值为A。

K值在开标时由投标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。

C值一经确定，在后续的评审中出现的任何情形都将不改变C值的结果。

以经评审的评标基准价得最高分，并以此为基准，确定其他投标人的价格得分。评标价与评标基准价比对，每低 1%减扣的分值为0.6分，每高1%减扣的分值为0.9分，偏离不足1%的，按插入法计算得分。评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

定标：

①在所有有效投标文件中得分最高的投标单位为第一中标候选人，其他依次为第二、三中标候选人。

②如有两家或两家以上投标单位得分相同且为最高分，则确定投标报价低的单位为第一中标候选人，若报价也相同，则该投标人当场按签到顺序进行二次报价，二次报价后税前最低投标报价的投标人为第一中标候选人，如第二次投标报价仍相同，则进行第三次报价，以此类推，直至出现第一中标候选人。

三、评标程序：

1.符合性评审（资格审查）；2.清标；3.评审（若存在不平衡报价，经招标人充分评估后，可能存在影响工期或可能无法完成招标范围内所有工作项等风险的，招标人可要求中标候选人调整不平衡报价、增加履约保证金等增信措施）；4.定标。

第七章  投标文件格式

(项目名称)

标段招标

投  标  文  件

投标人：                               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字)

年         月         日

## 目   录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.法律声明

5.投标人承诺书

6.企业营业执照（副本）

7.投标报价汇总表、工程量清单报价明细

8.企业资质证书、项目负责人执业资格证书

9.投标人认为其他需要提供的资料

投 标 函

：

在考察现场并充分研究                          （项目名称）（以下简称“本标段” ）招标

文件的全部内容后，我方兹以含税价人民币（大写）：               （小写：         ），不含税价人民币（大写）：               （小写：         ），税率    %的投标价格，并严格按照合同约定，履行合同内容并承担任何质量缺陷保修责任。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始履行本标段，并保证工期满足招标文件要求。我方确保质量达到满足招标文件要求标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我单位拟派项目经理（注册建造师）：           （姓名），资质等级：      级，证号               ,联系电话：           。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月    日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

投标人：                          (盖单位章)

年        月        日

授权委托书

本人         (姓名)系         (投标人名称)的法定代表人，现委托      (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             (项目名称)      标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        (盖单位章)

法定代表人：                            (签字)

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年        月        日

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证明文件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证明文件。

法律声明

我公司_______（全称），就______（项目名称）与贵公司无法律纠纷事宜在此郑重回声明：
1、我公司以诚信为本、重视合作伙伴，重信誉讲诚信，与客户均能友好相处，共谋发展。
2、我公司近三年内（本标段开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司不存在任何法律纠纷。
3、本公司参与________（项目名称）投标工作中，评标结束后发现近三年内（本标段开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有法律纠纷，我公司承诺愿意放弃本次中标资格，并为此而承担一切法律责任，与贵公司无关且贵公司有权不退还投标保证金！
    特此声明!

投标单位：

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

承诺书

我公司_______（全称）承诺，就______（项目名称）开标过程中提供的加盖公章的复印件文件，与原件一致，不存在弄虚作假，如果存在提供虚假资料，自愿放弃本次中标资格，并为此而承担一切法律责任！
    特此声明!

投标单位：

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

投标报价汇总表

投标人名称[盖章]：                                          单位：人民币元

项目名称：

| 序号 | 名称 | 含税投标报价/投标下浮率 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | % |
|  | 不含税投标报价合计（大写）：___________________________ 税金（大写）：____________________________ |  |  |

说明：

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期：         年    月    日

工程量清单报价明细

格式自拟

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期：         年    月    日